## Grupo X
Version 01
FORMATO DE CALIBRACION Y VERIFICACION
Equipo |  | Muestreador de Particulas Wilbur Tish
Estacion |  |  | Ubicación | Laboratorio
No. Estacion |  |  | Altura: | 2560 msnm
Propietario |  | Lab. Calidad del Aire U. Distrital F.J.C.
Fecha |  |  | Hora
VERIFICACION
Referente: | Caudalimetro de gases Tetracal |  |  | SN: 177025
Cert. Calibracion:
Parametro | Wilbur | Ref |  | Criterio Aceptacion | Estado | Observacion
Punto 1 (15.0) |  |  | 0 | 4% (+/- 0.60)
Punto 2 (15.83) |  |  | 0 | 4% (+/- 0.63)
Punto 3 (16.67) |  |  | 0 | 4% (+/- 0.67)
Punto 4 (18,33) |  |  | 0 | 4% (+/- 0.73)
Temperatura amb |  |  | 0 | .+/- 4%
Temperatura Filtro |  |  |  | .+/- 4%
Presion Barometrica |  |  | 0 | .+/- 4%
CALIBRACION
Referente: | Caudalimetro de gases Tetracal |  |  | SN: 177025
Cert. Calibracion:
Parametro | Wilbur | Ref | Ajuste | UND | Estado | Observacion
Temperatura amb |  |  | 0 | °C
Presion Barometrica |  |  | 0 | mmHg
Punto 1 |  |  | 0 | LPM
Punto 2 |  |  | 0 | LPM
Punto 3 |  |  | 0 | LPM
Punto 4 |  |  | 0 | LPM
Slope
Intercepto
Coef. R
c
MANTENIMIENTO GENERAL
Inlet |  | Limpio [x] |  | Limpio [ ]
Trampa de Humeda |  | Limpio [x] |  | check [x]
Pantalla Antiseptos |  | Limpio [x] |  | Cambio [x]
Trampa de Particulas |  | Limpio [x] |  | Calibracion [x]
Tubo de entrada |  | Limpio [x] |  | Calibracion [x]
Observaciones
Observaciones
Quien Realizo: | Camilo Ramirez |  | Cargo | Aux. laboratorio |  | Firma
Vo Bo | J. Alejandro Murad |  | Cargo | Docente Encargado laboratorio |  | Firma
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSE DE CALDAS
FACULTAD DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES
LABORATORIO DE CALIDAD DEL AIRE